## 特定住宅版
木造軸組工法用 現場検査チェックシート（基礎）/特定住宅版
[6 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [6 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [6 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [8 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[11 empty] | 目視 計測 | 書類 | 聴取
1地盤調査 | 1 | 地盤調査の 実施状況 |  | □設計施工基準に基づいて地盤調査が実施されている ・SWSは４隅含めて４箇所以上 又は工学的根拠から３箇所以下 ・適切な地盤調査方法である（※平板載荷試験の単独は不可） □現地調査チェックシートが全てA判定のため地盤調査を 省略している（戸建木造２階建て相当に限る）
| 2 | 地盤調査の 考察 |  | 地盤調査会社等が工学的に考察を行い、地盤補強の要否や基礎の 形式等が判断されている
２地業・地盤補強 | 1 | 地業 |  | 地業を実施している
| 2 | 地盤補強の 実施状況 |  | □地盤調査結果に基づいた考察において、地盤補強が 不要と判断されている □考察に基づいて地盤補強工法が選定され、実施されている （工法を以下にチェック） □柱状改良 □表層改良 □小口径鋼管杭 □木杭 □小口径コンクリート杭 □その他（ ）
３基礎 | 1 | 基礎の構造 |  | 基礎の形式が地盤調査結果等に基づいて選択されている
根入れ深さが告示1347号に適合するように設計、施工されている ・布基礎240㎜以上 べた基礎120㎜以上
| 2 | 底盤 | 布 基礎 | 告示1347号に適合するように設計、施工されている ・厚さ150㎜以上 ・地盤の許容応力度に応じた底盤の幅 ・ベース筋の径D10以上、間隔300mm以下
|  |  | べた 基礎 | 配筋根拠が以下のいずれかである □べた基礎配筋表 □構造計算 □工学的判断（告示1347号、スパン表等）
配筋根拠に基づいて施工されている ・告示1347号 底盤の厚さ120㎜以上、鉄筋径D10以上 間隔300㎜以下
| 3 | 立上り部分 |  | 告示1347号に適合するように施工されている ・厚さ120㎜以上 ・鉄筋径 主筋D13以上、縦筋D10以上、間隔300㎜以下
鉄筋の継手 □重ね継手 □その他
| 4 | 別工区の 施工状況 |  | □現場検査時に未施工の工区がある □現場検査時に施工済の工区がある（工区を以下にチェック） □深基礎部分 □一部地下部分の基礎 □別工区部分の基礎
３条確認 |  |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】 判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］
木造軸組工法用 現場検査チェックシート（構造）/特定住宅版
[6 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [6 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [6 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [8 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[11 empty] | 目視計測 | 書類 | 聴取
3 基礎 | 5 | 基礎高さ |  | 地盤面からの高さが300㎜以上である（特定住宅は４00㎜以上）
4土台 | 1 | 土台の 設置状況 |  | □柱の下部に土台を設置 □柱を基礎に緊結 □その他（足固め設置等）
| 2 | 基礎との 緊結 |  | 土台と基礎がアンカーボルト等により緊結されている
5柱 | 1 | 小径 |  | １階部分の柱の小径が建築基準法施行令第43条第１項を 満たす径である
| 2 | 欠き込み |  | □なし □あり（補強措置を実施）
| 3 | すみ柱 |  | □通し柱 □管柱（補強措置を実施）
| 4 | 柱脚・柱頭の接合方法 |  | 金物の設置に明らかな不具合が無い ・種類 ・留め付け方法 ・締め付け状態 等
6耐力壁 | 1 | 筋かい耐力壁 |  | 筋かいの欠き込み □なし □あり（補強金物を設置）
端部金物の設置状況に明らかな不具合が無い ・金物の種類、留め付け方法
| 2 | 面材耐力壁 |  | □構造用合板 □構造用パネル □せっこうボード □その他 ・JASマーク等の認定マーク等から確認
面材耐力壁の釘打ち間隔が以下のいずれかを満たしている □面材の仕様 □告示1100号
7横 架材 | 1 | 欠き込み |  | 中央下端部に構造耐力上支障となる欠き込みがない
8床組 | 1 | 火打ちばり |  | 火打ちばりが設計図書とおりの位置に設置されている
| 2 | 面材床 |  | ２階以上の床が面材床で構成されている
9小屋組 | 1 | 振れ止め |  | □振れ止め等が設置されている □構造計算により省略 □屋根緩勾配等により振れ止め無し
| 2 | たる木 |  | 軒先と接合されている
| 3 | 構成材 |  | 小屋組みが以下のいずれかの部材で構成されている □火打ちばり □面材
３条確認 |  |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】 判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］