## 特定住宅版
枠組壁工法用 現場検査チェックシート（基礎）/特定住宅版
[6 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [6 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [6 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [8 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[11 empty] | 目視 計測 | 書類 | 聴取
1地盤調査 | 1 | 地盤調査の 実施状況 |  | □設計施工基準に基づいて地盤調査が実施されている ・SWSは４隅含めて４箇所以上 又は工学的根拠から３箇所以下 ・適切な地盤調査方法である（※平板載荷試験の単独は不可） □現地調査チェックシートが全てA判定のため地盤調査を 省略している（戸建木造２階建て相当に限る）
| 2 | 地盤調査の 考察 |  | 地盤調査会社等が工学的に考察を行い、地盤補強の要否や基礎の 形式等が判断されている
２地業 | 1 | 地業 |  | 地業を実施している
| 2 | 地盤補強の 実施状況 |  | □地盤調査結果に基づいた考察において、地盤補強が 不要と判断されている □考察に基づいて地盤補強工法が選定され、実施されている （工法を以下にチェック） □柱状改良 □表層改良 □小口径鋼管杭 □木杭 □小口径コンクリート杭 □その他（ ）
３基礎 | 1 | 基礎の構造 |  | 基礎の形式が地盤調査結果等に基づいて選択されている
根入れ深さが告示1347号に適合するように設計、施工されている ・布基礎240㎜以上 べた基礎120㎜以上
| 2 | 底盤 | 布 基礎 | 告示1347号に適合するように設計、施工されている ・厚さ150㎜以上 ・地盤の許容応力度に応じた底盤の幅 ・ベース筋の径D10以上、間隔300mm以下
|  |  | べた 基礎 | 配筋根拠が以下のいずれかである □べた基礎配筋表 □構造計算 □工学的判断（告示1347号、スパン表等）
配筋根拠に基づいて設計、施工されている ・告示1347号 底盤の厚さ120㎜以上、配筋は鉄筋径D10以上 間隔300㎜以下
| 3 | 立上り部分 |  | 告示1347号に適合するように施工されている ・厚さ120㎜以上 ・鉄筋径 主筋D13以上、縦筋D10以上、間隔300㎜以下
鉄筋の継手 □重ね継手 □その他
| 4 | 別工区の 施工状況 |  | □現場検査時に未施工の工区がある □現場検査時に施工済の工区がある（工区を以下にチェック） □深基礎部分 □一部地下部分の基礎 □別工区部分の基礎
３条確認 |  |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］
枠組壁工法用 現場検査チェックシート（構造）/特定住宅版
[6 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [6 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [6 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [8 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[11 empty] | 目視計測 | 書類 | 聴取
3 基礎 | 5 | 基礎高さ |  | 地盤面からの高さが300㎜以上である（特定住宅は４00㎜以上）
4材料 | 1 | 枠組材 |  | 土台、壁枠組材、たる木、天井根太が38mm×89mmを満たしている
□床枠組材(根太)の断面寸法が38mm×140mmを満たしている □根太レス工法
| 2 | 面材 |  | 床、壁、屋根下地に用いられている面材が告1540第二の二に 掲げられている表に適合する種類、規格である（種類を以下にチェック） □構造用合板 □構造用パネル □パーティクルボード □その他（ ）
5土台 | 1 | 土台の 設置状況 |  | ・1階の耐力壁の下部に土台が設置されている ・地階があり、耐力壁の下部に土台が設置されてない場合、床根太が 補強されている
| 2 | アンカーボルトの間隔 |  | 径12mm以上かつ、長さ350mm以上のアンカーボルトが隅角部及び土台の 継手部分に２ｍ以下の間隔で配置されている
6床版 | 1 | 床根太の 設置 |  | □床根太のスパンが８m以内である □床根太のスパンが4.5ｍ以上８m以内であり、床根太の辺長比が38mm×286mmより大きいため、３m以下ごとに転び止めが設けられている □根太レス工法である
床根太相互及び床根太と側根太との間隔が650mm以下である
| 2 | 開口部 |  | 床版開口部に補強措置が講じられている
7壁等 | 1 | 耐力壁の 量・配置 |  | 耐力壁線間距離が12ｍ以下である
耐力壁線に囲われた部分の面積が以下のとおりである □40㎡以下 □40㎡超60㎡以下（補強措置有り） □60㎡超72㎡以下 長辺／短辺≦２（補強措置有り）
| 2 | 開口部の 構造 |  | 耐力壁線上の開口部幅が以下のとおりである ・幅が４ｍ以内である ・開口部の幅の合計が当該耐力壁線の長さの４分の３を超えていない
8横 架材 | 1 | 床根太等の 欠き込み等 |  | 横架材の中央部付近の下部に構造耐力上支障となる欠き込みがない
9小屋組 | 1 | たる木等 |  | たる木相互の間隔が650mm以下である
たる木つなぎ、振れ止めが設置されている
| 2 | 小屋組の 緊結 |  | たる木又はトラスが頭つなぎ及び上枠に金物等で緊結されている
| 3 | 開口部の 構造 |  | 開口部の幅が以下のとおりである ・一箇所あたりの開口部の幅が２ｍ以下である ・幅が２ｍ超３ｍ以下の開口部に補強等の措置が講じられている
３条確認 |  |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］